Víziközmű rendszer megnevezése:

46.Litér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Litér 2. sz. kút

Azonosító: FI-2014-1020

Fejlesztési feladat:

villámvédelmi rekonstrukció

A vízmű villámvédelmi rendszere elavult. A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálaton nem megfelelt minősítést kapott. A nem megfelelősségek gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges a felújítás.

A beruházás becsült költsége 800.000,- Ft+ÁFA.