Víziközmű rendszer megnevezése:

65. Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Litér I. sz. szennyvízátemelő

Azonosító: FI-2014-1324

Fejlesztési feladat:

Gépészeti felújítás

A litéri I. sz. szennyvízátemelő telepen, a jelenleg üzemelő átemelő gépészeti állapota leromlott, ezért indokolt annak felújítása.

A beruházás során az átemelő gépészeti felújítása történik meg, hogy a jövőben megfeleljen minden műszaki szabványossági, munkavédelmi és technológiai, valamint ergonómiai elvárásnak.

A beruházás becsült költsége 5.000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.