Víziközmű rendszer megnevezése:

65. Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Litér Templom utca

Azonosító: FI-2014-592

Fejlesztési feladat:

Telek kialakítás végett szennyvíz-hálózat bővítés (200 fm DN200 KG-PVC)

A litéri Templom utcában jelenleg nincs szennyvízelvezető csatorna, de új ingatlanok kialakítása miatt szükséges új csatornát építeni.

A beruházás során a Templom utcában húzódó csatorna kiépítése valósulna meg. DN 200 KG-PVC szennyvízcsatorna kiépítése szükséges, a vezetékhez tartozó összes aknával és bekötéssel együtt, mintegy 200 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 7 400.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.