*Víziközmű rendszer megnevezése*:

46. Litér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

65. Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

*Objektum megnevezése*:

Litér település ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózata

*Azonosító*: FI-2020-2198

*Fejlesztési feladat*:

Litér település ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózatának rekonstrukciós munkái, tartalék vízbázis kialakítása

Litér település pályázik mind az ivóvízellátó hálózat, mind a szennyvízelvezető hálózat átfogó rekonstrukciójára, valamint egy tartalék vízbázis kialakítására.

A víziközmű vízellátó rendszeren belül nincs megfelelő kapacitású, a távlati vízigényeket és a fokozódó követelményeket egyaránt kiszolgáló, vagy bármikor indítható tartalékot képező vízbeszerző létesítmény. Tartalék vízellátási lehetőségként új vízbázis/új vízbeszerző létesítmény és/vagy - alternatív vízellátási megoldásként - vízátvételt biztosító összekötő vezeték kiépítése jön/jöhet szóba. A feladat minden esetben komplex módon - és szükség szerint - magában foglalja a vízbeszerzési megoldás, a kútakna/felépítmény, kútgépészet, kútbekötés, irányítástechnika - automatika - vagyonvédelem, energiaellátás, illetve adott esetben az új vízbázis védőterületeinek/védőidomainak tervezési, engedélyezési és kivitelezési/kialakítási költségeit.

Litér 3. számú kút létesítése: kút kialakítása 225.500.000,- Ft + ÁFA

Litér 3. számú kút távvezeték létesítése
(3000 fm D200 KPE) 152.325.000,- Ft + ÁFA

A települési ivóvízellátó-hálózat jelenleg is rendelkezii a II. számú nyomászónával, melyet egy frekvenciaváltós szivattyúcsoport üzemeltet. Ugyanakkor a település víztárolási kapacitása sem elegendő már, így a II. nyomászónához egy víztorony telepítését vette tervbe a település:

Litér Víztorony létesítése 113.900.000,- Ft + ÁFA

Litér Víztorony bekötővezeték létesítése 37.100.000,- Ft + ÁFA

Az ivóvízellátó hálózat elöregedett, ezért az alábbi rekonstrukciókat tervezi az önkormányzat elvégezni:

Litér 2. sz. kút távvezeték Ivóvízvezeték rekonstrukció
(1610 fm NA125 ac) 200.300.000,- Ft + ÁFA

Litér 2x50 m3 medence töltővezeték Ivóvízvezeték
rekonstrukció (70 fm NA150 ac) 8.100.000,- Ft + ÁFA

Litér Akácfa utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(190 fm NA80 ac) 23.300.000,- Ft + ÁFA

Litér Álmos utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(360 fm NA80 ac) 44.900.000,- Ft + ÁFA

Litér Árpád utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(265 fm NA80 ac és 425 fm NA100 ac) 32.900.000,- Ft + ÁFA

Litér Bajcsy-Zsilinszky utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(650 fm NA125 ac) 2.900.000,- Ft + ÁFA

Litér Béke utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(140 fm NA80 ac) 17.000.000,- Ft + ÁFA

Litér Bem József utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(360 fm NA80 ac és 630 fm NA150 ac) 45.300.000,- Ft + ÁFA

Litér Bódi Mária Magdolna utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(70 fm NA100 ac) 8.200.000,- Ft + ÁFA

Litér Diófa utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(200 fm NA80 ac) 25.000.000,- Ft + ÁFA

Litér Dózsa György utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(170 fm NA80 ac és 600 fm NA100 ac) 21.400.000,- Ft + ÁFA

Litér Előd utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(190 fm NA80 ac) 23.100.000,- Ft + ÁFA

Litér Fő utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(60 fm NA100 ac és 140 fm NA125 ac) 7.400.000,- Ft + ÁFA

Litér Huba utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(560 fm NA80 ac) 69.300.000,- Ft + ÁFA

Litér József Attila utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(300 fm NA80 ac) 37.800.000,- Ft + ÁFA

Litér Kond utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(170 fm NA80 ac és 490 fm NA100 ac) 21.700.000,- Ft + ÁFA

Litér Kossuth utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(160 fm NA80 ac) 20.300.000,- Ft + ÁFA

Litér Lehel utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(250 fm NA80 ac) 31.000.000,- Ft + ÁFA

Litér Nap utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(830 fm NA125 ac) 103.700.000,- Ft + ÁFA

Litér Nyárfa utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(210 fm NA100 ac) 26.700.000,- Ft + ÁFA

Litér Ond utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(360 fm NA80 ac) 44.500.000,- Ft + ÁFA

Litér Petőfi Sándor utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(100 fm NA80 ac és 430 fm NA100 ac) 12.400.000,- Ft + ÁFA

Litér Rákóczi utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(170 fm NA80 ac) 21.300.000,- Ft + ÁFA

Litér Táncsics Mihály utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(320 fm NA80 ac) 39.600.000,- Ft + ÁFA

Litér Tass utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(550 fm NA80 ac) 68400.000,- Ft + ÁFA

Litér Templom utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(160 fm NA80 ac és 370 fm NA100 ac) 20.300.000,- Ft + ÁFA

Litér Töhötöm utca Ivóvízvezeték rekonstrukció
(90 fm NA80 ac) 11.200.000,- Ft + ÁFA

Az szennyvízelvezető-hálózat egyes részei szintén elöregedettek, ezért az alábbi rekonstrukciókat, hálózatbővítéseket tervezi az önkormányzat elvégezni:

Litér, Bendola patak mentén szennyvízcsatorna
rekonstrukció a Templom u. és a végpont közötti
szakasza (400 fm DN200 KG-PVC) 24.200.000,- Ft + ÁFA

Litér, Bendola patak mentén szennyvízcsatorna
rekonstrukció a Fő u. és Templom u. közötti
szakasza (370 fm DN200 KG-PVC) 22.500.000,- Ft + ÁFA

Litér, Bendola patak mentén szennyvízcsatorna
rekonstrukció az átemelő és a Fő u. közötti
szakasza (1760 fm DN200 KG-PVC) 106.400.000,- Ft + ÁFA

Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna
bővítése Déli gerinc szakaszon
(270 fm DN 200 KG-PVC) 15.000.000,- Ft + ÁFA

Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése
az Északi gerinc szakaszon (750 fm DN200 KG-PVC) 41.200.000,- Ft + ÁFA

Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése
az 1. sz. Új utca szakaszon (460 fm DN200 KG-PVC) 25.300.000,- Ft + ÁFA

Litér, Királyszentistváni út szennyvízcsatorna bővítése
a 2. sz. Új utca szakaszon (500 fm DN200 KG-PVC) 27.500.000,- Ft + ÁFA

*A fejlesztés becsült költsége mindösszesen:* 1.778.925.000,- Ft + ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.