Víziközmű rendszer megnevezése:

46. Litér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Litér Templom utca

Azonosító: FI-2014-591

Fejlesztési feladat:

Telek kialakítás végett ivóvíz-hálózat bővítés (200 fm D110 KPE)

A litéri Templom utcában jelenleg nincs vízellátó vezeték, de új ingatlanok kialakítása miatt szükséges új vezetéket építeni.

A beruházás során a Templom utcában húzódó vezeték kiépítése valósulna meg. D 110 KPE ivóvízvezeték kiépítése szükséges, a vízvezetékhez tartozó összes szerelvénnyel együtt, mintegy 200 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 4 000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.