Víziközmű rendszer megnevezése:

46. Litér ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Litér Gazdasági övezet

Azonosító: FI-2014-593

Fejlesztési feladat:

Litér Gazdasági övezet fejlesztéséhez kapcsolódó ivóvíz-hálózat bővítés (300 fm D110 KPE)

A litéri új gazdasági övezetben jelenleg nincs vízellátó vezeték, de új ingatlanok kialakítása miatt szükséges új vezetéket építeni.

A beruházás során az új gazdasági övezetben húzódó vezeték kiépítése valósulna meg. D 110 KPE ivóvízvezeték kiépítése szükséges, a vízvezetékhez tartozó összes szerelvénnyel együtt, mintegy 300 fm hosszban.

A beruházás becsült költsége 6 800.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.